## descriptive_stats
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | Coe_variation
maltose_concentration | 274 | 2075.0981 | 3182.8387 | 124.74 | 330.44 | 707.455 | 1989.9575 | 12152.34 | 1.5338

## calibration_stats_turbid
| Wavenumber_region | Sample_presentation | Derivative | Window_length | Polynomial_order | No_of_components | Score_c | RMSEC | Score_CV | RMSECV
0 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 1 | 11 | 2 | 7 | 0.97863 | 464.4012 | 0.92213 | 886.5369
1 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 1 | 15 | 2 | 10 | 0.98749 | 355.4016 | 0.93346 | 819.5081
2 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 1 | 21 | 2 | 14 | 0.98868 | 337.9537 | 0.92119 | 891.9077
3 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 1 | 25 | 2 | 15 | 0.98928 | 328.9228 | 0.92528 | 868.4199
4 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 1 | 31 | 2 | 15 | 0.98438 | 397.0192 | 0.91987 | 899.3227
5 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 2 | 11 | 2 | 5 | 0.96284 | 612.4059 | 0.91407 | 931.3294
6 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 2 | 15 | 2 | 6 | 0.97325 | 519.6537 | 0.91426 | 930.2565
7 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 2 | 21 | 2 | 9 | 0.98583 | 378.2408 | 0.92456 | 872.6393
8 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 2 | 25 | 2 | 10 | 0.98338 | 409.5732 | 0.91515 | 925.4159
9 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 2 | 31 | 2 | 12 | 0.9859 | 377.2827 | 0.92189 | 887.9168
10 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 2 | 35 | 2 | 11 | 0.97698 | 481.9814 | 0.90276 | 990.6795
11 | 3998-800 cm-1 | Turbid | 2 | 41 | 2 | 15 | 0.98636 | 371.0602 | 0.92029 | 896.9424
12 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 1 | 11 | 2 | 15 | 0.96312 | 610.1594 | 0.92528 | 868.461
13 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 1 | 15 | 2 | 13 | 0.95741 | 655.6766 | 0.92967 | 842.564
14 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 1 | 21 | 2 | 15 | 0.95853 | 646.9443 | 0.93085 | 835.4524
15 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 1 | 25 | 2 | 15 | 0.95142 | 700.2101 | 0.92387 | 876.5742
16 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 1 | 31 | 2 | 15 | 0.94985 | 711.4478 | 0.92674 | 859.9335
17 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 2 | 11 | 2 | 15 | 0.95823 | 649.3341 | 0.88348 | 1084.4564
18 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 2 | 15 | 2 | 15 | 0.96145 | 623.7582 | 0.91161 | 944.5376
19 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 2 | 21 | 2 | 15 | 0.96419 | 601.1825 | 0.93122 | 833.1749
20 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 2 | 25 | 2 | 15 | 0.96629 | 583.3124 | 0.9428 | 759.8085
21 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 2 | 31 | 2 | 15 | 0.9607 | 629.8036 | 0.93562 | 806.1394
22 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 2 | 35 | 2 | 15 | 0.96234 | 616.5481 | 0.93875 | 786.3039
23 | 1499-800 cm-1 | Turbid | 2 | 41 | 2 | 15 | 0.96086 | 628.5044 | 0.93882 | 785.8123
24 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 1 | 11 | 2 | 15 | 0.95398 | 681.545 | 0.9351 | 809.3622
25 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 1 | 15 | 2 | 15 | 0.95608 | 665.8371 | 0.93998 | 778.3438
26 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 1 | 21 | 2 | 15 | 0.956 | 666.4398 | 0.94207 | 764.6436
27 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 1 | 25 | 2 | 15 | 0.94486 | 746.0329 | 0.92825 | 851.0297
28 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 1 | 31 | 2 | 15 | 0.95704 | 658.5324 | 0.94572 | 740.1726
29 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 2 | 11 | 2 | 15 | 0.94774 | 726.2849 | 0.91908 | 903.742
30 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 2 | 15 | 2 | 15 | 0.95072 | 705.3004 | 0.92794 | 852.8595
31 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 2 | 21 | 2 | 15 | 0.95174 | 697.928 | 0.93255 | 825.1287
32 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 2 | 25 | 2 | 15 | 0.95617 | 665.1588 | 0.94219 | 763.8966
33 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 2 | 31 | 2 | 15 | 0.95854 | 646.8853 | 0.94498 | 745.2264
34 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 2 | 35 | 2 | 15 | 0.95056 | 706.3883 | 0.93406 | 815.8405
35 | 1249-909 cm-1 | Turbid | 2 | 41 | 2 | 12 | 0.9575 | 654.9694 | 0.94877 | 719.0862

## calibration_stats_sn
| Wavenumber_region | Sample_presentation | Derivative | Window_length | Polynomial_order | No_of_components | Score_c | RMSEC | Score_CV | RMSECV
0 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 11 | 2 | 5 | 0.98 | 454.859 | 0.96752 | 579.7006
1 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 15 | 2 | 5 | 0.97829 | 473.9981 | 0.96732 | 581.4668
2 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 21 | 2 | 5 | 0.9749 | 509.6659 | 0.96433 | 607.5584
4 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 31 | 2 | 5 | 0.97274 | 531.1287 | 0.96425 | 608.2447
5 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 11 | 2 | 5 | 0.98423 | 403.9443 | 0.96404 | 610.0264
3 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 25 | 2 | 5 | 0.97387 | 519.9438 | 0.96395 | 610.7363
7 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 21 | 2 | 5 | 0.97619 | 496.3173 | 0.95961 | 646.4631
11 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 41 | 2 | 7 | 0.98022 | 452.4014 | 0.95933 | 648.6827
10 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 35 | 2 | 9 | 0.98612 | 379.0004 | 0.95913 | 650.2972
6 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 15 | 2 | 4 | 0.97424 | 516.3117 | 0.95833 | 656.6126
9 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 31 | 2 | 7 | 0.98174 | 434.7339 | 0.95794 | 659.7274
16 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 31 | 2 | 9 | 0.96587 | 594.2566 | 0.95708 | 666.3938
8 | 3998-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 25 | 2 | 5 | 0.97249 | 533.5373 | 0.95627 | 672.6436
27 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 1 | 25 | 2 | 13 | 0.96695 | 584.7876 | 0.9561 | 673.9693
25 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 1 | 15 | 2 | 15 | 0.97154 | 542.6473 | 0.95606 | 674.3126
26 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 1 | 21 | 2 | 14 | 0.9682 | 573.6554 | 0.95573 | 676.8352
15 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 25 | 2 | 14 | 0.97267 | 531.7456 | 0.95561 | 677.7083
24 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 1 | 11 | 2 | 15 | 0.97325 | 526.1596 | 0.95542 | 679.1807
14 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 21 | 2 | 15 | 0.97466 | 512.0626 | 0.955 | 682.4094
12 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 11 | 2 | 15 | 0.98021 | 452.544 | 0.95488 | 683.2541
28 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 1 | 31 | 2 | 9 | 0.96193 | 627.6371 | 0.95464 | 685.0769
13 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 1 | 15 | 2 | 6 | 0.96532 | 599.0289 | 0.95445 | 686.523
23 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 41 | 2 | 10 | 0.96548 | 597.6221 | 0.95222 | 703.1506
19 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 21 | 2 | 9 | 0.96962 | 560.7013 | 0.95211 | 703.9276
31 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 2 | 21 | 2 | 14 | 0.96703 | 584.0795 | 0.95033 | 716.8859
33 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 2 | 31 | 2 | 13 | 0.96311 | 617.8694 | 0.94967 | 721.6443
22 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 35 | 2 | 15 | 0.97048 | 552.7146 | 0.94945 | 723.2253
35 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 2 | 41 | 2 | 7 | 0.9564 | 671.7103 | 0.94942 | 723.472
18 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 15 | 2 | 12 | 0.97627 | 495.5381 | 0.94938 | 723.7579
21 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 31 | 2 | 15 | 0.97218 | 536.5602 | 0.94908 | 725.8691
30 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 2 | 15 | 2 | 11 | 0.96597 | 593.4065 | 0.94789 | 734.2811
29 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 2 | 11 | 2 | 15 | 0.97095 | 548.2747 | 0.94765 | 736.0258
32 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 2 | 25 | 2 | 13 | 0.96258 | 622.237 | 0.94704 | 740.2446
17 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 11 | 2 | 5 | 0.96186 | 628.1833 | 0.94686 | 741.543
20 | 1499-800 cm-1 | Supernatant | 2 | 25 | 2 | 8 | 0.96374 | 612.5001 | 0.94671 | 742.577
34 | 1249-909 cm-1 | Supernatant | 2 | 35 | 2 | 12 | 0.95881 | 652.8508 | 0.94626 | 745.7115